## Лист1
КТП-810/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 Z |  | 145 | 31.05.25. | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 Ф-р №1 |  | 2(5) |  | 09ч20м | 23 | 38 | 31 | 238 | 235 | 233 | 22
Р-2 Ф-р №2 |  |  |  |  | 17 | 14 | 29 |  |  |  | 25
Р-1 Ф-р №3 |  |  |  |  | 2 | 6 | 3 |  |  |  | 10 | 43%
Р-3 резерв
ИТОГО |  |  |  |  | 42 | 58 | 63 |  |  |  | 57
КТП-810/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 Z |  | 145 | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 Ф-р №1 |  | 2(5) |  | 19-20 | 31 | 45 | 40 | 235 | 234 | 233 | 22
Р-2 Ф-р №2 |  |  |  |  | 24 | 20 | 34 |  |  |  | 25
Р-1 Ф-р №3 |  |  |  |  | 14 | 15 | 10 |  |  |  | 10 | 52%
Р-3 резерв
ИТОГО |  |  |  |  | 69 | 80 | 84 |  |  |  | 57