## Лист1
КТП-810/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 3п | 232 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р-1 ул осв |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 238 | 235 | 235
р-3 откл
Ф-р №1 р-2 |  |  |  |  | 51 | 42 | 54 |  |  |  |  | 26%
Ф-р №2 р-5 |  |  |  |  | 17 | 15 | 9
Ф-р №3 р-4 |  |  |  |  | 40 | 10 | 20
итого |  |  |  |  | 108 | 67 | 83
КТП-810/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 3п | 232 | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р-1 ул осв |  |  |  | 20-40 | 9 | 7 | 13 | 235 | 235 | 234
р-3 откл
Ф-р №1 р-2 |  |  |  |  | 55 | 48 | 61 |  |  |  |  | 39%
Ф-р №2 р-5 |  |  |  |  | 22 | 23 | 18
Ф-р №3 р-4 |  |  |  |  | 45 | 19 | 25
итого |  |  |  |  | 131 | 97 | 117