## Лист1
ТРП-3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-2 | 400 |  | 570 | 2025-06-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 Детская поликлиника |  |  |  | 10ч30м | 4 | 5 | 3 | 221 | 229 | 230 | 1
Р-5 Музей откл | [10 empty] | 1
Р-6Дома райкома |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 |  |  |  | 24 | 2%
Р-7общ.медучилища |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Р-9 Ленина1а п.5 |  |  |  |  | 7 | 2 | 12 |  |  |  | 59кв
ИТОГО |  |  |  |  | 13 | 13 | 15
Т-1 | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 226 | 232 | 229
Р-12 Ленина-1а п.2 |  |  |  |  | 10 | 10 | 7 |  |  |  | 59кв
Р-13 общ.ШНС |  |  |  |  | 9 | 13 | 15
Р-14 общ.медучилища |  |  |  |  | 16 | 9 | 15
Р-15 Убежище откл | [11 empty] | 18%
Р-17 общ.БУБР |  |  |  |  | 20 | 9 | 14
Р-18 профилакторий |  |  |  |  | 20 | 35 | 40
Р-19 ЗГС0 откл
ИТОГО |  |  |  |  | 75 | 76 | 91
ТРП-3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-2 | 400 |  | 570 | 2025-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 Детская поликлиника |  |  |  | 21-50 | 2 | 4 | 4 | 220 | 227 | 228 | 1
Р-5 Музей откл | [10 empty] | 1
Р-6Дома райкома |  |  |  |  | 3 | 6 | 4 |  |  |  | 24
Р-7общ.медучилища |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 2%
Р-9 Ленина1а п.5 |  |  |  |  | 12 | 8 | 15 |  |  |  | 59кв
ИТОГО |  |  |  |  | 17 | 18 | 23
Т-1 | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 224 | 228 | 228
Р-12 Ленина-1а п.2 |  |  |  |  | 15 | 15 | 12 |  |  |  | 59кв
Р-13 общ.ШНС |  |  |  |  | 14 | 18 | 16
Р-14 общ.медучилища |  |  |  |  | 22 | 18 | 23
Р-15 Убежище откл | [11 empty] | 21%
Р-17 общ.БУБР |  |  |  |  | 25 | 14 | 21
Р-18 профилакторий |  |  |  |  | 18 | 34 | 42
Р-19 ЗГС0 откл
ИТОГО |  |  |  |  | 94 | 99 | 114