## Лист1
КТП-2592 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 Z |  | 91 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р№1 |  |  |  | 09ч50м | 0 | 1 | 2 | 230 | 233 | 231
Ф-р№2 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0
Ф-р№3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2%
Ф-р№4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 1 | 6 | 2
КТП-2592 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 Z |  | 91 | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р№1 |  |  |  | 21-00 | 2 | 2 | 3 | 225 | 228 | 228
Ф-р№2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 2
Ф-р№3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2%
Ф-р№4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 4 | 6 | 5