## Лист1
ТП-128 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Тр-р №1 | 400 | 2п. | 570 | 20-00 |  |  |  | 222 | 223 | 223
Р-7 Сварка |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Р-8 ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ |  |  |  |  | 7 | 5 | 4
Р-9 компрессор |  |  |  |  | 65 | 69 | 69
Р-10 цех №1,гар-ж.контора |  |  |  |  | 8 | 10 | 8
Р-11 столовая |  |  |  |  | 10 | 9 | 8
Р-12 откл.
Р-13 откл.
Р-14 ЗАГОТ. УЧ-К |  |  |  |  | 12 | 14 | 10
ИТОГО |  |  |  |  | 102 | 108 | 99
Тр-р №2 | 400 | 2п. | 570 |  |  |  |  | 221 | 223 | 223
Р-2 откл.
Р-3 мех. Уч-к. |  |  |  |  | 2 | 3 | 3
Р-4 гальван. Уч-к. |  |  |  |  | 198 | 205 | 201
Р-5 цех №2 |  |  |  |  | 65 | 75 | 85
ИТОГО |  |  |  |  | 265 | 283 | 289
ТП-128 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Тр-р №1 | 400 | 2п. | 570 | 12ч00мин |  |  |  | 222 | 225 | 222
Р-7 Сварка |  |  |  |  | 2 | 2 | 3
Р-8 ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ |  |  |  |  | 15 | 12 | 14
Р-9 компрессор |  |  |  |  | 75 | 85 | 71
Р-10 цех №1,гар-ж.контора |  |  |  |  | 25 | 24 | 25
Р-11 столовая |  |  |  |  | 20 | 21 | 24
Р-12 откл.
Р-13 откл.
Р-14 ЗАГОТ. УЧ-К |  |  |  |  | 20 | 18 | 24
ИТОГО |  |  |  |  | 157 | 162 | 161
Тр-р №2 | 400 | 2п. | 570 |  |  |  |  | 224 | 224 | 225
Р-2 откл.
Р-3 мех. Уч-к. |  |  |  |  | 6 | 4 | 5
Р-4 гальван. Уч-к. |  |  |  |  | 201 | 224 | 208
Р-5 цех №2 |  |  |  |  | 91 | 78 | 95
ИТОГО |  |  |  |  | 298 | 306 | 308