## Лист1
КТП-12/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
| 250 Z | 1 | 361 | 09ч10м |  |  |  | 221 | 224 | 220
Р-2 Нагорный пер. |  |  |  |  | 13 | 16 | 24 | [5 empty] | Коммунистическая 3
Р-3 Авитесян | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 14%
Р-4 гараж ВАЗ КАМАЗ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-5 «Город» |  |  |  |  | 25 | 35 | 32
Р-6 «Коммунальник» |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 39 | 53 | 61
КТП-12/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
| 250 Z | 1 | 361 | 21-20 |  |  |  | 220 | 221 | 220
Р-2 Нагорный пер. |  |  |  |  | 24 | 22 | 31 | [5 empty] | Коммунистическая 3
Р-3 Авитесян | [6 empty] | 2
Р-4 гараж ВАЗ КАМАЗ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19%
Р-5 «Город» |  |  |  |  | 45 | 40 | 38 | [5 empty] | Полевая 14
Р-6 «Коммунальник» |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 70 | 63 | 71