## Лист1
КТП-12/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 Z | 2п. | 144 | 2025-06-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Полевая |  |  |  | 11-00 | 1 | 9 | 10 | 234 | 232 | 230 |  |  | Майская 18
Ф-рСсадовая |  |  |  |  | 25 | 10 | 47 | [5 empty] | Восточный пер 4
Ул осв | [11 empty] | 29%
ИТОГО |  |  |  |  | 26 | 19 | 57
КТП-12/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 Z | 2п. | 144 | 2025-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Полевая |  |  |  | 23-00 | 14 | 35 | 22 | 230 | 231 | 230 |  |  | Маяская 18
Ф-рСсадовая |  |  |  |  | 37 | 34 | 45 | [5 empty] | Восточный пер 4
Ул осв | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 52%
ИТОГО |  |  |  |  | 51 | 124 | 67