## Лист1
КТП-24/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63ква | 3п. | 91 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-Р БЫТ |  |  |  | 11-00 | 6 | 0 | 4 | 233 | 234 | 230
Ларин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5%
[5 empty] | 6 | 0 | 4
Итого
КТП-24/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63ква | 3п. | 91 | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-Р БЫТ |  |  |  | 21-00 | 5 | 1 | 4 | 223 | 232 | 229
Ларин |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
[5 empty] | 6 | 2 | 4 |  |  |  |  | 6%
Итого