## Лист1
КТП-261 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Мед.склад | 160 |  | 232 | 13-00 | 5 | 3 | 2 | 231 | 232 | 230
Р-3 Оптторг
Р-4 Лесоторговая(ЧП Хуснутдинов) |  |  |  |  | 15 | 27 | 27
А-5 Сторйремгорант
А-3 Шипицын |  |  |  |  | 19 | 20 | 13
А-1 Жамалов |  |  |  |  | 12 | 14 | 14
Итого |  |  |  |  | 51 | 64 | 56
КТП-261 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Мед.склад | 160 |  | 232 | 22-00 | 1 | 1 | 0 | 229 | 230 | 230
Р-3 Оптторг
Р-4 Лесоторговая(ЧП Хуснутдинов) |  |  |  |  | 14 | 21 | 23
А-5 Стройремгорант
А-3 Шипицын |  |  |  |  | 21 | 21 | 15
А-1 Жамалов |  |  |  |  | 8 | 4 | 5
Итого |  |  |  |  | 44 | 47 | 43