## Лист1
ТП-1А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
1с.ш. ФИД.№7 |  |  |  | 24.05.25 |  |  |  | 229 | 231 | 233
Р2 ул. МИРА 1 |  |  | 360 | 09-25 | 8 | 11 | 2 |  |  |  | 22
Р3 МЕД.ПУНКТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 10%
р5 Пятерочка | 250 Z | 2(5) |  |  | 11 | 38 | 27
Р6 СТОЛЯРКА | 2024-02-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р 7 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
Р8 ВОДОЗАБОР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 19 | 49 | 37
2 с.ш. ФИД№4
Р2 ШОССЕЙНАЯ |  |  | 360 |  | 51 | 72 | 23 | 237 | 232 | 235 | 61
Р5 ул. МИРА 3,5 |  |  |  |  | 16 | 44 | 18 |  |  |  | 48
Р4 СОВЕТСКАЯ | 250 Z |  |  |  | 55 | 33 | 61 |  |  |  | 75 | 47%
Р6 ПЕРВОМАЙСКАЯ | 2024-02-07 | 2(5) |  |  | 27 | 60 | 44 |  |  |  | 75
Р7
Р8 МИРА 1 (РЕЗЕРВ)
ИТОГО |  |  |  |  | 149 | 209 | 146
ТП-1А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
1с.ш. ФИД.№7 |  |  |  | 2025-05-25 |  |  |  | 233 | 237 | 238
Р2 ул. МИРА 1 |  |  | 360 | 20-55 | 9 | 6 | 1 |  |  |  | 22
Р3 МЕД.ПУНКТ |  |  |  |  | 8 | 0 | 0
Р5 ПЯТЕРОЧКА |  |  |  |  | 20 | 55 | 42 |  |  |  |  | 13%
Р6 СТОЛЯРКА | 250 Z | 2(5) |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ВОДОЗАБОР | 2024-02-06 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 37 | 61 | 43
2 с.ш. ФИД№4 | [7 empty] | 234 | 231 | 234
Р2 ШОССЕЙНАЯ |  |  | 360 |  | 83 | 62 | 47 |  |  |  | 61
Р5 ул. МИРА 3,5 |  |  |  |  | 30 | 16 | 10 |  |  |  | 48
Р4 СОВЕТСКАЯ |  |  |  |  | 46 | 56 | 88 |  |  |  | 75 | 60%
Р6 ПЕРВОМАЙСКАЯ | 250 Z |  |  |  | 55 | 73 | 35 |  |  |  | 75
Р7 | 2024-02-07 | 2(5)
Р8 МИРА 1 (РЕЗЕРВ)
УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 3 | 19 | 28
ИТОГО |  |  |  |  | 217 | 226 | 208