## Лист1
КТП-102 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Комплекс нефтянник | 400 |  | 580 | 28.05.25 | 80 | 80 | 86 | 232 | 240 | 239
ИМПЕРИЯ СТЕКЛА 3 автом |  |  |  | 10-05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.1%
ИТОГО |  |  |  |  | 80 | 80 | 86
КТП-102 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Комплекс нефтянник | 400 |  | 580 | 25.05.25 | 0 | 1 | 1 | 232 | 238 | 238
ИМПЕРИЯ СТЕКЛА 3 автом |  |  |  | 20-40 | 0 | 0 | 1
ИТОГО