## Лист1
КТП-17/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 1(5) | 230 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
НИЗ КИРПИЧНАЯ |  |  |  | 13.06.25 | 18 | 48 | 30 | 237 | 236 | 236 | 40
ВЕРХ КИРПИЧНАЯ |  |  |  | 14-25 | 22 | 39 | 30 |  |  |  | 22 | 31.3%
СТАНЦИОННЫЙ ПЕР. |  |  |  |  | 16 | 5 | 8 |  |  |  | 19
ИТОГО |  |  |  |  | 56 | 92 | 68
КТП-17/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 1(5) | 230 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
НИЗ КИРПИЧНАЯ |  |  |  | 2025-06-10 | 23 | 40 | 36 | 236 | 236 | 237 | 40
ВЕРХ КИРПИЧНАЯ |  |  |  | 20-15 | 25 | 32 | 33 |  |  |  | 22 | 33%
СТАНЦИОННЫЙ ПЕР. |  |  |  |  | 22 | 8 | 7 |  |  |  | 19
ИТОГО |  |  |  |  | 70 | 80 | 76