## Лист1
КТП-171 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 1(5) | 230 | 2025-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
фид. НЕКРАСОВА |  |  |  | 14-35 | 10 | 8 | 28 | 228 | 229 | 231 | 36
фид. ЯМАШЕВА |  |  |  |  | 19 | 16 | 30 |  |  |  | 45 | 30%
фид. ТРУДОВАЯ |  |  |  |  | 34 | 33 | 29 |  |  |  | 44
ИТОГО |  |  |  |  | 63 | 57 | 87
КТП-171 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 1(5) | 230 | 2025-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
фид. НЕКРАСОВА |  |  |  | 20-25 | 16 | 12 | 30 | 228 | 228 | 230 | 36
фид. ЯМАШЕВА |  |  |  |  | 22 | 18 | 28 |  |  |  | 45 | 33%
фид. ТРУДОВАЯ |  |  |  |  | 36 | 30 | 33 |  |  |  | 44
ИТОГО |  |  |  |  | 74 | 60 | 91