## Лист1
КТП-172 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(зиг.) | 3 | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 КОТОМКИНА |  |  |  | 13.06.25 | 15 | 23 | 22 | 229 | 229 | 231 | 42
Р2 ЯМАШЕВА |  |  |  | 14-30 | 14 | 22 | 10 |  |  |  | 52 | 24.4%
Р4 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 29 | 45 | 32
КТП-172 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(зиг.) | 3 | 145 | 2025-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 КОТОМКИНА |  |  |  | 20-20 | 18 | 25 | 26 | 230 | 229 | 230 | 42
Р2 ЯМАШЕВА |  |  |  |  | 18 | 20 | 15 |  |  |  | 52 | 28%
Р4 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 36 | 45 | 41