## Лист1
ТП-173 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1СШ 0.4КВ Т1 | 400 | 2(5) | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 СУДЬИН |  |  |  | 09.06.25 | 0 | 0 | 0 | 228 | 232 | 231
Р3 ИВАНОВ |  |  |  | 09-10 | 49 | 45 | 46
Р РЕЗЕРВ
Р УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
Р9 АЙГУЛЬ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО
2.СШ.0.4КВ Т2 | 400 | 3(5) | 580
Р5 БАТЫР |  |  |  |  | 30 | 38 | 24
Р4 ЭСТАКАДА |  |  |  |  | 22 | 12 | 15
Р10 Ч.П. ИВАНОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25%
Р2 СЫРТЛАНОВА |  |  |  |  | 72 | 28 | 50 |  |  |  | 43
Р9 АВТОМОЙКА |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
Р 12 АНГАР МУФАЗАЛОВ
Р11 СКЛАД |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 173 | 125 | 136
ТП-173 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1СШ 0.4КВ Т1 | 400 | 2(5) | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 СУДЬИН |  |  |  | 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 233 | 236 | 233
Р3 ИВАНОВ |  |  |  | 20-05 | 22 | 25 | 26
Р8 РЕЗЕРВ
Р УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
Р9 АЙГУЛЬ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО
2.СШ.0.4КВ Т2 | 400 | 3(5) | 580
Р3 РЕЗЕРВ
Р5 БАТЫР |  |  |  |  | 21 | 27 | 29
Р4 ЭСТАКАДА |  |  |  |  | 2 | 3 | 4
Р10 Ч.П. ИВАНОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р2 СЫРТЛАНОВА |  |  |  |  | 61 | 40 | 61 |  |  |  | 43 | 19%
Р9 АВТОМОЙКА |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р 12 АНГАР МУФАЗАЛОВ
Р11 СКЛАД |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 106 | 96 | 121