## Лист1
КТП-174 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 3 | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 КОНТОРА |  |  |  | 09.06.25 | 34 | 38 | 72 | 232 | 236 | 223
Р4 КРАН |  |  |  | 10-15 | 0 | 3 | 3
БАГАУТДИНОВ 1 |  |  |  |  | 19 | 12 | 17
ХАБИРОВА 1 |  |  |  |  | 18 | 14 | 11 |  |  |  |  | 26%
ГОРБАЧЕВСКАЯ 1 |  |  |  |  | 10 | 5 | 6
ГОРБАЧЕВСКАЯ
ЕНИКЕЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
ШАКИРОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
БЕКШЕНЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ВАНЕСЯН
ХАБИРОВА 2 |  |  |  |  | 28 | 22 | 17
ЖУРАВЛЕВА |  |  |  |  | 6 | 23 | 15
АБДУЛАЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
БАГАУТДИНОВ2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
САФАЯН |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
АВТОТРАКТОРДЕТАЛЬ |  |  |  |  | 2 | 2 | 12
БАЙБУЛАТОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ХАБИРОВ 3 |  |  |  |  | 13 | 14 | 18
ИТОГО: |  |  |  |  | 132 | 135 | 178
КТП-174 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 3 | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 КОНТОРА |  |  |  | 2025-06-10 | 58 | 14 | 48 | 235 | 242 | 231
Р4 КРАН |  |  |  | 19-15 | 0 | 0 | 0
БАГАУТДИНОВ 1 |  |  |  |  | 16 | 7 | 9 |  |  |  |  | 15.2%
ХАБИРОВА 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ГОРБАЧЕВСКАЯ 1 |  |  |  |  | 7 | 6 | 6
ГОРБАЧЕВСКАЯ
ЕНИКЕЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ШАКИРОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
БЕКШЕНЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ВАНЕСЯН
ХАБИРОВА 2 |  |  |  |  | 14 | 16 | 13
ЖУРАВЛЕВА |  |  |  |  | 7 | 20 | 16
АБДУЛАЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
БАГАУТДИНОВ 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
САФАЯН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВТОТРАКТОРДЕТАЛЬ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
БАЙБУЛАТОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ХАБИРОВ3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 103 | 63 | 98