## Лист1
ТП-175 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 КОТЕЛЬНАЯ | №282703 | 2 | 580 | 13.06.25 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 232
Р4 СОВЕТСКАЯ 71 |  |  |  | 10-55 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  | 7.4%
Р1 Д,САД КОЛОКОЛЬЧИК |  |  |  |  | 3 | 1 | 1
Р6 КБО |  |  |  |  | 43 | 20 | 35
Р7 СОВЕТСКАЯ 67 |  |  |  |  | 7 | 5 | 3
Р8 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 58 | 29 | 42
ТП-175 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 КОТЕЛЬНАЯ | №282703 | 2 | 580 | 10.06.25 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 231
Р4 СОВЕТСКАЯ 71 |  |  |  | 21-30 | 4 | 2 | 1
Р1 Д,САД КОЛОКОЛЬЧИК |  |  |  |  | 12 | 14 | 15 |  |  |  |  | 9.4%
Р6 КБО |  |  |  |  | 42 | 22 | 30
Р7 СОВЕТСКАЯ 67 |  |  |  |  | 8 | 4 | 5
Р8 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  |  | 4 | 1 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 70 | 43 | 51