## Лист1
КТП-177 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 зиг. | 3(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 ГОНЧАРНАЯ |  |  |  | 09.06.25 | 10 | 16 | 38 | 232 | 231 | 231 | 52
Р2 КЛЮЧЕВАЯ |  |  |  | 14-20 | 30 | 15 | 18 |  |  |  | 55 | 32.4%
Р4 КОТОМКИНА |  |  |  |  | 6 | 3 | 5 |  |  |  | 40
ИТОГО |  |  |  |  | 46 | 34 | 61
КТП-177 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 зиг. | 3(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 ГОНЧАРНАЯ |  |  |  | 10.06.25 | 15 | 14 | 35 | 231 | 231 | 230 | 52
Р2 КЛЮЧЕВАЯ |  |  |  | 20-10 | 34 | 18 | 22 |  |  |  | 55 | 38%
Р4 КОТОМКИНА |  |  |  |  | 8 | 12 | 6 |  |  |  | 40
ИТОГО |  |  |  |  | 57 | 44 | 63