## Лист1
КТП-178 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 3(5) | 315 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
СБЕРБАНК | №108238 |  |  | 09.06.25 | 14 | 22 | 22 | 235 | 235 | 237
НАЛОГОВАЯ |  |  |  | 11-20 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 14%
ШАЛИН |  |  |  |  | 24 | 20 | 23
ИТОГО |  |  |  |  | 39 | 47 | 46
КТП-178 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 3(5) | 315 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
СБЕРБАНК | №108238 |  |  | 2025-06-10 | 10 | 9 | 12 | 225 | 234 | 237
НАЛОГОВАЯ |  |  |  | 21-50 | 0 | 1 | 0
ШАЛИН |  |  |  |  | 40 | 4 | 3 |  |  |  |  | 8.3%
ИТОГО |  |  |  |  | 50 | 14 | 15