## Лист1
ТП-2А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0,4Кв ФИД №4 | 250 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 РАБОЧАЯ | №597280 | 2(5) | 360 | 24.05.25 | 21 | 28 | 15 | 238 | 239 | 234 | 28
Р2 ЭНЕРГЕТИКОВ |  |  |  | 09-45 | 4 | 3 | 13 |  |  |  | 13
Р3 ПЕРВОМАЙСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 11 | 32 |  |  |  | 17 | 13%
Р4 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Авт. УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 37 | 42 | 60
2 С.Ш. 0,4Кв ФИД№ 7
Р5 ПЕРВОМАЙСКАЯ 63,65,67 | 400 | 3(5) | 580 |  | 26 | 35 | 22 | 235 | 232 | 236 | 112
Р6 ВОДОКАЧКА |  |  |  |  | 32 | 19 | 24 |  |  |  | 23 | 12%
Р7 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ДОМ БЭС |  |  |  |  | 7 | 26 | 14 |  |  |  | 42
ИТОГО |  |  |  |  | 65 | 80 | 60
ТП-2А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0,4Кв ФИД №4 | 250 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 РАБОЧАЯ | №597280 | 2(5) | 360 | 2025-05-25 | 27 | 13 | 11 | 236 | 223 | 228 | 28
Р2 ЭНЕРГЕТИКОВ |  |  |  | 20-20 | 5 | 41 | 11 |  |  |  | 13
Р3 ПЕРВОМАЙСКАЯ |  |  |  |  | 8 | 36 | 34 |  |  |  | 17 | 17.2%
Р4 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Авт. УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ | [5 empty] | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 40 | 90 | 56
2 С.Ш. 0,4Кв ФИД№ 7
Р5 ПЕРВОМАЙСКАЯ 63,65,67 | 400 | 3(5) | 580 |  | 20 | 39 | 29 | 233 | 228 | 232 | 112
Р6 ВОДОКАЧКА |  |  |  |  | 11 | 9 | 3 |  |  |  | 23 | 10%
Р7 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ДОМ БЭС |  |  |  |  | 7 | 25 | 23 |  |  |  | 42
ИТОГО |  |  |  |  | 38 | 73 | 55