## Лист1
КТП-179 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ТРУДОВАЯ+СОВЕТСКАЯ |  |  |  | 09.06.25 | 44 | 33 | 27 | 228 | 223 | 227
Р3 РЫНОК |  |  |  | 11-10 | 4 | 9 | 4
Р5 ОБЩЕЖИТИЕ | 250ЗИГ. | 2 |  |  | 5 | 7 | 16 |  |  |  |  | 20%
Р6 МЕБЕЛЬ МАГАЗИН |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
Р4 МАГНИТ (ШАЛИН) |  |  |  |  | 16 | 5 | 8
Р7ПРОЛЕТАРСКАЯ 68/8 |  |  |  |  | 11 | 9 | 12
ИТОГО |  |  |  |  | 81 | 64 | 67
КТП-179 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 ЗИГ. | 2(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ТРУДОВАЯ+СОВЕТСКАЯ | №55568 |  |  | 2025-06-10 | 52 | 40 | 30 | 227 | 224 | 227
Р3 РЫНОК |  |  |  | 21-45 | 3 | 1 | 3
Р5 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  |  | 8 | 6 | 14
Р6 МЕБЕЛЬ МАГАЗИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19%
Р4 МАГНИТ (ШАЛИН) |  |  |  |  | 10 | 2 | 2
Р7ПРОЛЕТАРСКАЯ 68/8 |  |  |  |  | 10 | 12 | 13
ИТОГО |  |  |  |  | 83 | 61 | 62