## Лист1
КТП-212/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 4(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р 3 К.МАРКСА | №19081 |  |  | 01.06.25 | 17 | 38 | 26 | 239 | 238 | 237 | 144
Р2 РАБОЧАЯ |  |  |  | 08-25 | 54 | 36 | 33 |  |  |  | 98 | 31.2%
СТРОЙКА ГРЕБЕНЮК |  |  |  |  | 5 | 1 | 7 |  |  |  | 8
ИТОГО |  |  |  |  | 76 | 75 | 66
КТП-212/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 4(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р 3 К.МАРКСА | №19081 |  |  | 06.06.25 | 49 | 38 | 29 | 238 | 237 | 235 | 144
Р2 РАБОЧАЯ |  |  |  | 20-05 | 53 | 34 | 47 |  |  |  | 98 | 38%
СТРОЙКА ГРЕБЕНЮК |  |  |  |  | 6 | 1 | 8 |  |  |  | 8
ИТОГО |  |  |  |  | 108 | 73 | 84