## Лист1
КТП-212/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  | 3 | 260 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ВОДОКАЧКА | 160зиг |  |  | 01.06.25 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232 | 233
Р3 Ч.П. ЕФРЕМОВ (ИВАНОВ) | 12.05.21. |  |  | 08-55 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  | 5.4%
Р6 КВАНТ |  |  |  |  | 15 | 5 | 8
ИТОГО |  |  |  |  | 19 | 7 | 16
КТП-212/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  | 3 | 260 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ВОДОКАЧКА | 160зиг |  |  | 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 233
Р3 Ч.П. ЕФРЕМОВ (ИВАНОВ) | 12.05.21. |  |  | 20-55 | 0 | 0 | 0
Р6 КВАНТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 1 | 1 | 1