## Лист1
КТП-212/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  | 13.06.25 | 3 | 27 | 25 | 225 | 225 | 226 | 37
Р1 КРАСНАЯ |  |  |  | 08-35 | 34 | 23 | 29 |  |  |  | 35 | 23%
Р3 КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  |  | 18 | 36 | 23 |  |  |  | 63
Р4 МАГАЗИН |  |  |  |  | 5 | 21 | 7
ИТОГО |  |  |  |  | 60 | 107 | 84
КТП-212/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  | 02.06.25 | 8 | 30 | 29 | 224 | 225 | 225 | 37
Р1 КРАСНАЯ |  |  |  | 21-00 | 42 | 31 | 32 |  |  |  | 35
Р3 КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  |  | 23 | 38 | 31 |  |  |  | 63 | 28.3%
Р4 МАГАЗИН |  |  |  |  | 9 | 19 | 14
Р5 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 82 | 118 | 106