## Лист1
КТП-212/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 СВОБОДЫ |  |  |  | 01.06.25 | 13 | 42 | 19 | 235 | 232 | 234 | 37
Р4 |  |  |  | 08-10
Р2 Мастер кровля |  |  |  |  | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  | 44%
Р3 РАБОЧАЯ НЕЧЕТНАЯ |  |  |  |  | 7 | 25 | 5 |  |  |  | 20
Р5 РАБОЧАЯ ЧЕТНАЯ |  |  |  |  | 19 | 34 | 6 |  |  |  | 30
А6 КИРИЛОВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 39 | 103 | 33
КТП-212/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 СВОБОДЫ |  |  |  | 2025-06-10 | 17 | 50 | 10 | 236 | 233 | 234 | 37
Р4 |  |  |  | 20-10
Р2 Мастер кровля |  |  |  |  | 0 | 2 | 4
Р3 РАБОЧАЯ НЕЧЕТНАЯ |  |  |  |  | 19 | 17 | 5 |  |  |  | 20 | 16%
Р5 РАБОЧАЯ ЧЕТНАЯ |  |  |  |  | 25 | 12 | 9 |  |  |  | 30
А6 КИРИЛОВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 61 | 81 | 28