## Лист1
КТП-212/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 зиг. | 3 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 К.МАРКСА |  |  |  | 13.06.25 | 26 | 9 | 42 | 233 | 232 | 233 | 29
Р4 НИЗ КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  | 08-20 | 36 | 17 | 41 |  |  |  | 51
Р3 ВЕРХ КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  |  | 32 | 27 | 31 |  |  |  | 46 | 24%
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 94 | 53 | 114
КТП-212/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 зиг. | 3 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 К.МАРКСА |  |  |  | 02.06.25 | 17 | 10 | 40 | 234 | 232 | 232 | 29
Р4 НИЗ КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  | 20-00 | 32 | 36 | 25 |  |  |  | 51
Р3 ВЕРХ КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  |  | 23 | 43 | 32 |  |  |  | 46 | 25.5%
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 72 | 89 | 97