## Лист1
ТП-212/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0.4кВ | 400 | 3(5) | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 230 | 234 | 235
Р1 ШАПОШНИКОВА |  |  |  | 24.05.25 | 42 | 24 | 36 |  |  |  | 40
Р2 ОСВ.ТП |  |  |  | 10-45 | 0
Р3 ЗАГС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р4 Ж.Д. 64А |  |  |  |  | 5 | 7 | 12 |  |  |  | 75 | 9.4%
Р5 ВОЙКОВА |  |  |  |  | 5 | 8 | 23 |  |  |  | 30
Р6 Детсад |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р8 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 52 | 39 | 72
2 С.Ш. 0.4кВ | 400 | 3 | 580 |  |  |  |  | 229 | 232 | 233
Р13 СОВЕТСКАЯ 54Б. |  |  |  |  | 2 | 4 | 7 |  |  |  | 24
Р14 КАРЛА МАРКСА |  |  |  |  | 24 | 16 | 21 |  |  |  |  | 5.4%
Р12 ГРАНД (гар. Сельмаш) |  |  |  |  | 3 | 5 | 4
Р15 ЗАГС |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
Р16 Ж.Д. 64А откл.
Р11 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
[5 empty] | 31 | 27 | 36
ИТОГО
ТП-212/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0.4кВ | 400 | 3(5) | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-05-25 |  |  |  | 232 | 232 | 240
Р1 ШАПОШНИКОВА |  |  |  | 21-20 | 67 | 47 | 32 |  |  |  | 40
Р2 ОСВ.ТП |  |  |  |  | 0
Р3 ЗАГС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р4 Ж.Д. 64А |  |  |  |  | 25 | 41 | 6 |  |  |  | 75 | 14%
Р5 ВОЙКОВА |  |  |  |  | 4 | 4 | 17 |  |  |  | 30
Р6 ДЕТ.САД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 96 | 92 | 55
2 С.Ш. 0.4кВ | 400 | 3 | 580 |  |  |  |  | 232 | 235 | 237
Р13 СОВЕТСКАЯ 54Б. |  |  |  |  | 3 | 5 | 2 |  |  |  | 24
Р14 КАРЛА МАРКСА |  |  |  |  | 156 | 16 | 27
Р12 ГРАНД (гар. Сельмаш) |  |  |  |  | 3 | 2 | 2
Р15 ЗАГС |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.4%
Р16 Ж.Д. 64А откл.
Р11 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 8 | 0 | 8
ИТОГО |  |  |  |  | 171 | 23 | 39