## Лист1
КТП-3А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА | 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 | 24.05.25 | 0 | 12 | 0 | 240 | 239 | 236 | 28
А2 КОНЕЦ ЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  | 08-00 | 10 | 0 | 7 |  |  |  | 23 | 24%
А3 ЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  |  | 0 | 22 | 17 |  |  |  | 10
А4 КОНЕЦ НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  |  | 2 | 2 | 31
А5 ЩУНО
А:6 УЛ.ОСЕЩНИЕ |  |  |  |  | 12 | 36 | 55
ИТОГО
| мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
КТП-3А
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА | 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 | 25.05.25 | 1 | 10 | 0 | 239 | 239 | 238 | 28
А2 КОНЕЦ ЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  | 19-30 | 15 | 0 | 9 |  |  |  | 23
А3 ЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  |  | 0 | 30 | 15 |  |  |  | 10 | 31.5%
А4 КОНЕЦ НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  |  | 6 | 3 | 29
А5 ЩУНО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А:6 УЛ.ОСЕЩНИЕ |  |  |  |  | 2 | 5 | 12
ИТОГО |  |  |  |  | 24 | 48 | 65
ИТОГО