## Лист1
КТП-212/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 УФИМСКАЯ | Z |  |  | 24.05.25 | 53 | 43 | 27 | 226 | 224 | 226 | 62
Р5 СТАДИОН |  |  |  | 10-30 | 0 | 0 | 1
Р4 СОВЕТСКАЯ |  |  |  |  | 20 | 9 | 11 |  |  |  | 33 | 17%
Р3 ДОСААФ |  |  |  |  | 3 | 16 | 2
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 76 | 68 | 41
КТП-212/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 УФИМСКАЯ | Z |  |  | 25.05.25 | 61 | 45 | 30 | 227 | 224 | 225 | 62
Р5 СТАДИОН |  |  |  | 21-40 | 0 | 0 | 1
Р4 СОВЕТСКАЯ |  |  |  |  | 27 | 16 | 14 |  |  |  | 33
Р3 ДОСААФ |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 24.4%
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 15 | 30 | 21
ИТОГО |  |  |  |  | 104 | 93 | 66