## Лист1
ТП-212/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
1 С.Ш. 0.4кВ | 160 | 3(5) | 232 | 01.06.25 |  |  |  | 235 | 234 | 238
Р1 УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 9-00
Р2 ШКОЛА |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Р3 ПИОНЕРСКАЯ |  |  |  |  | 5 | 10 | 2
Р4 ВЕТ.ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3.3%
ИТОГО |  |  |  |  | 9 | 11 | 3
2 С.Ш. 0.4кВ | 160 | 3(5) | 232
Р5 ФРУНЗЕ |  |  |  |  | 19 | 28 | 24 | 225 | 230 | 230 | 26
Р6 ШКОЛА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 32 | 29 | 10 |  |  |  | 45 | 20.4%
ИТОГО |  |  |  |  | 51 | 57 | 34
ТП-212/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера | 11
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
1 С.Ш. 0.4кВ | 160 | 3(5) | 232 | 02.06.25 |  |  |  | 234 | 237 | 237
Р1 УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 20-50 | 0 | 0 | 0
Р2 ШКОЛА |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 4%
Р3 ПИОНЕРСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 9 | 4
Р4 ВЕТ.ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 13 | 10 | 5
2 С.Ш. 0.4кВ | 160 | 3(5) | 232
Р5 ФРУНЗЕ |  |  |  |  | 26 | 27 | 29 | 226 | 229 | 230 | 26
Р6 ШКОЛА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.4%
Р7 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 40 | 32 | 16 |  |  |  | 45
ИТОГО |  |  |  |  | 66 | 59 | 45