## Лист1
КТП-212/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
НАБЕРЕЖНАЯ | №10762 |  |  | 13.06.25 | 4 | 4 | 13 | 243 | 229 | 237 | 25
ОЛИМП |  |  |  | 08-45 | 3 | 8 | 14
ВЕРХ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 7 | 21 | 21 |  |  |  | 60 | 13%
НИЗ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 14 | 26 |  |  |  | 16
ИТОГО |  |  |  |  | 20 | 47 | 74
КТП-212/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
НАБЕРЕЖНАЯ | №10762 |  |  | 2025-06-02 | 6 | 5 | 16 | 242 | 230 | 236 | 25
ОЛИМП |  |  |  | 21-10 | 14 | 19 | 16
ВЕРХ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 16 | 20 | 26 |  |  |  | 60 | 17%
НИЗ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 9 | 18 | 17 |  |  |  | 16
ИТОГО |  |  |  |  | 45 | 62 | 75