## Лист1
КТП-212/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 зв. | 3(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ИНТЕРНАЦ-АЯ ЧЕТНАЯ | №10762 |  |  | 13.06.25 | 6 | 7 | 9 | 231 | 231 | 232 | 13
НТЕРНАЦ-АЯ НЕЧЕТНАЯ |  |  |  | 08-30 | 4 | 5 | 12 |  |  |  | 18 | 22.3%
ВАХИТОВА |  |  |  |  | 32 | 16 | 6 |  |  |  | 40
ИТОГО |  |  |  |  | 42 | 28 | 27
КТП-212/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100зв. | 3(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ИНТЕРНАЦ-АЯ ЧЕТНАЯ | №10762 |  |  | 2025-06-10 | 8 | 5 | 18 | 232 | 232 | 233 | 13
ИНТЕРНАЦ-АЯ НЕЧЕТНАЯ |  |  |  | 20-00 | 4 | 10 | 10 |  |  |  | 18 | 29%
ВАХИТОВА |  |  |  |  | 35 | 27 | 7 |  |  |  | 40
ИТОГО |  |  |  |  | 47 | 42 | 35