## Лист1
КТП-2523 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 Z | 3 | 91 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф. ЖИЛ. ДОМА |  |  |  | 24.05.25 | 4 | 1 | 1 | 238 | 235 | 237 | 5
ТОПОЛИНАЯ |  |  |  | 09-50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2%
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
[5 empty] | 4 | 1 | 1
ИТОГО
| мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
КТП-2523
| 63 Z | 3 | 91 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-05-25 | 9 | 3 | 2 | 238 | 235 | 238 | 5
Ф. ЖИЛ. ДОМА |  |  |  | 20-25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5%
ТОПОЛИНАЯ
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
[5 empty] | 9 | 3 | 2
ИТОГО