## Лист1
КТП-2588 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(ЗИГ.) | 3 | 145 | 2025-05-24 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р6 |  |  |  | 08-30 |  |  |  | 237 | 235 | 238
АВ2 |  |  |  |  | 3 | 9 | 1 |  |  |  | 5 | 7%
АВ3 |  |  |  |  | 5 | 0 | 11 |  |  |  | 3
ИТОГО |  |  |  |  | 8 | 9 | 12
КТП-2588 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(ЗИГ.) | 3 | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р6 |  |  |  | 2025-05-25
АВ2 |  |  |  | 19-40 | 5 | 8 | 3 | 238 | 236 | 237 | 5
АВ3 |  |  |  |  | 6 | 1 | 14 |  |  |  | 3 | 9%
ИТОГО |  |  |  |  | 11 | 9 | 17