## Лист1
ТП-431 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160зиг. | 2(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 5 |  |  |  | 13.06.25 | 18 | 26 | 29 | 234 | 231 | 235
Р6 ДЕТ.ДОМ ВВОД№1 |  |  |  | 14-45 | 0 | 0 | 0
Р7 ШИНОМОНТАЖ |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 20%
Р8 ДЕТ.ДОМ ВВОД№2 |  |  |  |  | 12 | 26 | 25
Р9 КОНЮШНЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 32 | 53 | 54
ТП-431 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160зиг. | 2(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 5 |  |  |  | 2025-05-29 | 16 | 41 | 34 | 234 | 232 | 236 | 107
Р6 ДЕТ.ДОМ ВВОД№1 |  |  |  | 21-10 | 0 | 0 | 0
Р7 ШИНОМОНТАЖ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Р8 ДЕТ.ДОМ ВВОД№2 |  |  |  |  | 4 | 9 | 6 |  |  |  |  | 16%
Р9 КОНЮШНЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 20 | 50 | 42