## Лист1
КТП-432 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 |  | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ГАРАЖИ |  |  |  | 13.06.25 | 7 | 8 | 6 | 237 | 231 | 229 |  | 5%
14-40
ИТОГО
КТП-432 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 |  | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ГАРАЖИ |  |  |  | 29.05.25 | 1 | 0 | 4 | 238 | 230 | 229 |  | 1.1%
21-15
ИТОГО