## Лист1
ТП-433 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш .0.4кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 РЕВ.1 ПРИСТРОЙ+м-н ПОЛУШКА (ВЛИ 0.4кВ) +м-н ПЯТЕРОЧКА | 400 | 2(5) | 580 | 05.06.25 | 28 | 22 | 25 | 223 | 223 | 228
Р2 ГАРАЖИ |  |  |  | 14-35 | 10 | 2 | 0
Р3 МФЦ |  |  |  |  | 30 | 55 | 24
Р4 М-Н СВЕТОФОР |  |  |  |  | 19 | 36 | 25 |  |  |  |  | 18%
Р5 РЕВ.1В.Г.(ВЛИ 0.4)+ПРИСТРОЙ РЕВ1 |  |  |  |  | 10 | 11 | 4
Р6 МЕДПУНКТ ( КЛ 0.4) |  |  |  |  | 3 | 1 | 0
Р7 ПЕКАРНЯ (ВЛИ О.4 кВ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 РЕВ.1А РЕЗЕРВ (КЛ. 0.4 кВ)
ИТОГО |  |  |  |  | 100 | 127 | 78
2 С.Щ. 0.4 кВ | [7 empty] | 228 | 225 | 223
Р1 РЕВОЛ.1А (КЛ. 0.4кВ) |  |  |  |  | 18 | 12 | 16
Р2 МФЦ (КЛ 0.4кВ) | 400 | 2(5) | 580 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.3%
Р3 РЕЗЕРВ
Р4 ПОЛИЦИЯ.ПРОФНАСТИЛ. И,П,ИВАНОВ |  |  |  |  | 3 | 6 | 2
Р5 ОФИС И.П. ХАЛИУЛИН |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
Р6 ПЕКАРНЯ (ВЛИ 0.4кВ) |  |  |  |  | 5 | 3 | 16
Р7 ГАРАЖИ КАЛИНКА
Р8 Рев.1 п1-9 +Трансагенство+Вектор+Рев.1Б |  |  |  |  | 31 | 27 | 34
ИТОГО |  |  |  |  | 59 | 50 | 70
ТП-433 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш .0.4кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 РЕВ.1 ПРИСТРОЙ+м-н ПОЛУШКА (ВЛИ 0.4кВ) + м-н ПЯТЕРОЧКА | 400 | 2(5) | 580 | 2025-05-29 | 10 | 19 | 19 | 229 | 226 | 226
Р2 ГАРАЖИ |  |  |  | 21-20 | 0 | 0 | 0
Р3 МФЦ |  |  |  |  | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  | 9%
Р4 М-Н СВЕТОФОР |  |  |  |  | 10 | 17 | 25
Р5 РЕВ.1В.Г. (ВЛИ 0.4) +ПРИСТРОЙ РЕВ.1 |  |  |  |  | 19 | 8 | 8
Р6 МЕДПУНКТ ( КЛ 0.4) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 ПЕКАРНЯ (ВЛИ О.4 кВ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 РЕВ.1 А РЕЗЕРВ (КЛ. 0.4 кВ)
ИТОГО |  |  |  |  | 43 | 48 | 58
2 С.Щ. 0.4 кВ | [7 empty] | 233 | 227 | 226
Р1 РЕВОЛ.1А (КЛ. 0.4кВ) |  |  |  |  | 17 | 14 | 28
Р2 МФЦ (КЛ 0.4кВ) | 400 | 2(5) | 580 |  | 0 | 0 | 0
Р3 РЕЗЕРВ | [11 empty] | 12%
Р4 ПОЛИЦИЯ.ПРОФНАСТИЛ. И,П,ИВАНОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р5 ОФИС И.П. ХАЛИУЛИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р6 ПЕКАРНЯ (ВЛИ 0.4кВ) |  |  |  |  | 20 | 17 | 31
Р7 ГАР.ОБЩЕСТВО КАЛИНКА
Р8 Рев.1 п1-9 +Трансагенство+Вектор+Рев.1Б |  |  |  |  | 27 | 33 | 19
ИТОГО |  |  |  |  | 64 | 64 | 78