## Лист1
КТП-4А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ФИД.1 |  |  |  | 24.05.25 | 10 | 0 | 9 | 236 | 239 | 238 | 7
Р2 ФИД.2 |  |  |  | 09-35 | 14 | 22 | 17 |  |  |  | 18
Р3 ФИД.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 16 | 22%
Р5 ФИД.3 |  |  |  |  | 14 | 2 | 5 |  |  |  | 3
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 38 | 24 | 32
КТП-4А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ФИД.1 |  |  |  | 25.05.25 | 12 | 0 | 14 | 236 | 238 | 239 | 7
Р2 ФИД.2 |  |  |  | 20-05 | 16 | 25 | 20 |  |  |  | 18
Р3 ФИД.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 16 | 28%
Р5 ФИД.3 |  |  |  |  | 15 | 7 | 9 |  |  |  | 3
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 43 | 32 | 45