## Лист1
КТП-434 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
КОТЕЛЬНАЯ | 63 |  | 91 | 05.06.25 |  |  |  | 231 | 231 | 233
М-Н САЛЯМ |  |  |  | 14-15 | 26 | 22 | 27 |  |  |  |  | 27.5%
ИТОГО
КТП-434 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
КОТЕЛЬНАЯ | 63 |  | 91 | 2025-05-29
М-Н САЛЯМ |  |  |  | 21-40 | 2 | 1 | 0 | 231 | 232 | 234
ИТОГО