## Лист1
ТП-435/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4 кВ | 630 | 2 | 910 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А6 КОТЕЛЬНАЯ(РЕЗ.)+ РЕВОЛЮЦ.3Б |  |  |  | 13.06.25 | 51 | 66 | 68 | 222 | 221 | 223
А5 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3Б |  |  |  | 14-25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 71 | 9.3%
А4 КОТЕЛЬНАЯ + РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 48
А3 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3В |  |  |  |  | 10 | 15 | 18
А1 ГАРАЖИ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А2 ЛЕНИНА 25-1 |  |  |  |  | 11 | 9 | 7 |  |  |  | 55
ИТОГО |  |  |  |  | 72 | 90 | 93
2С.Ш. 0,4кВ | 630 | 3 | 910 |  |  |  |  | 235 | 232 | 236
А8 КОТЕЛЬНАЯ+РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 3 | 18 | 25
А9 РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5%
А11 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3Б |  |  |  |  | 23 | 31 | 28
А12 КОТЕЛЬНАЯ+РЕВОЛЮЦ.3Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 26 | 49 | 53
ТП-435/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4 кВ | 630 | 2 | 910 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А6 КОТЕЛЬНАЯ(РЕЗ.)+ РЕВОЛЮЦ.3Б |  |  |  | 29.05.25 | 56 | 15 | 18 | 225 | 224 | 228
А5 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3Б |  |  |  | 21-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 71
А4 КОТЕЛЬНАЯ + РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 48 | 6%
А3 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А1 ГАРАЖИ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А2 ЛЕНИНА 25-1 |  |  |  |  | 29 | 24 | 10 |  |  |  | 55
ИТОГО |  |  |  |  | 85 | 39 | 30
2С.Ш. 0,4кВ | 630 | 3 | 910 |  |  |  |  | 238 | 237 | 240
А8 КОТЕЛЬНАЯ+РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 28 | 28 | 33
А9 РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6%
А11 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3Б |  |  |  |  | 24 | 34 | 19
А12 КОТЕЛЬНАЯ+РЕВОЛЮЦ.3Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 52 | 62 | 52