## Лист1
КТП-435/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
АММА СБОРОЧН . ЦЕХ | 630 |  | 910 | 05.06.25 | 12 | 21 | 10 | 229 | 228 | 230
АММА КЛ1 |  | 2 |  | 14-20 | 48 | 11 | 28 |  |  |  |  | 17.4%
АММА КЛ 2 |  |  |  |  | 103 | 140 | 102
ИТОГО |  |  |  |  | 163 | 172 | 140
КТП-435/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
АММА СБОРОЧН . ЦЕХ | 630 |  | 910 | 2025-05-29 | 0 | 2 | 1 | 233 | 231 | 234
АММА КЛ1 |  | 2 |  | 21-35 | 18 | 4 | 18 |  |  |  |  | 6.4%
АММА КЛ 2 |  |  |  |  | 41 | 56 | 36
ИТОГО |  |  |  |  | 59 | 62 | 55