## Лист1
КТП-436 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 БЭМ МАГАЗИН | 250 | 1 | 360 | 05.06.25 | 4 | 6 | 2 | 223 | 227 | 222
Р3 БЕЛЭНЕРГО |  |  |  | 14-10 | 41 | 38 | 30 |  |  |  |  | 15%
РТИЩЕВ+ МУХАМЕТЗЯНОВ |  |  |  |  | 18 | 5 | 16
ИТОГО |  |  |  |  | 63 | 49 | 48
КТП-436 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 БЭМ МАГАЗИН | 250 | 1 | 360 | 2025-05-29 | 2 | 2 | 1 | 222 | 228 | 222
Р3 БЕЛЭНЕРГО |  |  |  | 21-45 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1.2%
РТИЩЕВ+ МУХАМЕТЗЯНОВ |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 6 | 4 | 3