## Лист1
КТП-437 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 | 400 |  | 580 | 13.06.25 |  |  |  | 233 | 237 | 235
Р2 ВАСИЛЬЕВ |  |  |  | 14-05 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 2%
Р3 ОГМ СУ-1 |  |  |  |  | 0 | 6 | 2
Р5 РММ |  |  |  |  | 0 | 2 | 4
Р7 ТРАКТОРНЫЙ ЦЕХ. СКВАЖИНА |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
МТС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
ЯКУШИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 5 | 13 | 11
КТП-437 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 | 400 |  | 580 | 2025-05-29 |  |  |  | 232 | 238 | 235
Р2 ВАСИЛЬЕВ |  |  |  | 22-00 | 0 | 0 | 0
Р3 ОГМ СУ-1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1%
Р5 РММ |  |  |  |  | 0 | 0 | 4
Р7 ТРАКТОРНЫЙ ЦЕХ. СКВАЖИНА |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
МТС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 2 | 3 | 5