## Лист1
КТП-438 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160(зиг.) | 2 | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 БСТМ |  |  |  | 05.06.25 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 225
Р2 АТК |  |  |  | 14-00 | 16 | 18 | 23 |  |  |  |  | 21.4%
Р3 ХУЗИАХМЕТОВ |  |  |  |  | 7 | 8 | 12
Р4 ГРС |  |  |  |  | 16 | 23 | 26
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 39 | 49 | 61
КТП-438 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160(зиг.) | 2 | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 БСТМ |  |  |  | 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 224
Р2 АТК |  |  |  | 21-50 | 10 | 20 | 22
Р3 ХУЗИАХМЕТОВ |  |  |  |  | 9 | 2 | 10
Р4 ГРС |  |  |  |  | 6 | 22 | 24 |  |  |  |  | 18%
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 25 | 44 | 56