## Лист1
ТП-439 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4 кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ГЛ. КОРПУС |  |  |  | 05.06.25 | 2 | 5 | 2 | 236 | 232 | 235
Р3 МОРГ |  |  |  | 14-50 | 1 | 4 | 0
Р1 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 3 | 9 | 2
2С.Ш. 0.4 кВ | [7 empty] | 236 | 233 | 235
Р8 ХОЗ. КОРПУС |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Р9 ГЛ. КОРПУС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Р10 КОНТОРА |  |  |  |  | 4 | 10 | 10
Р11 ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДОВ |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 7 | 13 | 13
ТП-439 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4 кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ГЛ. КОРПУС |  |  |  | 2025-05-29 | 1 | 7 | 1 | 239 | 236 | 238
Р3 МОРГ |  |  |  | 21-05 | 0 | 2 | 0
Р1 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 9 | 0 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 10 | 9 | 2
2С.Ш. 0.4 кВ | [7 empty] | 242 | 238 | 240
Р8 ХОЗ. КОРПУС |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Р9 ГЛ. КОРПУС |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
Р10 КОНТОРА |  |  |  |  | 3 | 6 | 3
Р11 ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДОВ |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 7 | 9 | 5