## Лист1
ТП-43/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0,4 кВ | 250(ЗИГ.) | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ГЛАВНЫЙ КОРПУС |  |  |  | 05.06.25 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 228
Р2 РЕЗЕРВ |  |  |  | 15-05
Р3 ХОЗБЛОК |  |  |  |  | 11 | 10 | 11
Р4 РЕЗЕРВ | [11 empty] | 18.2%
Р5 ВЫШКА ВЫМПЕЛКОМ |  |  |  |  | 1 | 3 | 7
ИТОГО:
2 С.Ш. 0.4 кВ | 250(ЗИГ.) | 2 | 360
Р6 ГЛАВНЫЙ КОРПУС |  |  |  |  | 40 | 52 | 17
Р7 КАБИНЕТ ТОМОГРАФИИ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ОСТ. КОМПЛЕКС
Р9 ПОСТ ОХРАНЫ
Р10 ХОЗБЛОК |  |  |  |  | 4 | 22 | 13
МТС |  |  |  |  | 3 | 0 | 3
ИТОГО |  |  |  |  | 59 | 87 | 51
ТП-43/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0,4 кВ | 250(ЗИГ.) | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ГЛАВНЫЙ КОРПУС |  |  |  | 29.05.25 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 233
Р2 РЕЗЕРВ |  |  |  | 20-50
Р3 ХОЗБЛОК |  |  |  |  | 14 | 12 | 12
Р4 РЕЗЕРВ | [11 empty] | 14%
Р5 ВЫШКА ВЫМПЕЛКОМ |  |  |  |  | 1 | 3 | 9
ИТОГО:
2 С.Ш. 0.4 кВ | 250(ЗИГ.) | 2 | 360
Р6 ГЛАВНЫЙ КОРПУС |  |  |  |  | 40 | 28 | 14
Р7 КАБИНЕТ ТОМОГРАФИИ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ОСТ. КОМПЛЕКС
Р9 ПОСТ ОХРАНЫ
Р10 ХОЗБЛОК |  |  |  |  | 3 | 3 | 2
МТС |  |  |  |  | 3 | 0 | 3
уличное освещение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 61 | 46 | 40