## Лист1
ТП-522/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. о,4 кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
АВ1 ПИОНЕРСКАЯ 61 под 2 | 400 | 5(5) | 578 | 13.06.25 | 10 | 20 | 20 | 227 | 233 | 234 | 50
АВ4 ФУРМАНОВА 96 | №577 |  |  | 10-10 | 7 | 4 | 4 |  |  |  | 20
Р6 ЛЕСНАЯ. 39 ввод1 |  |  |  |  | 34 | 11 | 20 |  |  |  | 80
ОСВЕЩЕНИЕ ТП | [11 empty] | 23%
рР5 САИТБУРХАНОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО
2С.Ш. 0,4кВ ТР-Р ОТКЛ.
Р1 МАГ-Н ЦВЕТЫ | 400 | 1(5) | 578 |  | 4 | 11 | 3
Р2 ИНТЕРНАЦ. 108 | №198 |  |  |  | 4 | 3 | 15 |  |  |  | 35
Р3 ДРУЖБА | откл. |  |  |  | 70 | 65 | 37
Р4 ПИОНЕРСКАЯ61 под.7 |  |  |  |  | 21 | 6 | 8
АВ8 ПИОНЕРСКАЯ 61 под.11 |  |  |  |  | 4 | 5 | 12 |  |  |  | 100
АВ5 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ6 ЛЕСНАЯ 39 ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ 7 ОКНА-ДВЕРИ |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
АВ9 МЕД,УЧИЛИЩЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 155 | 125 | 119
ТП-522/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. о,4 кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
АВ1 ПИОНЕРСКАЯ 61 под 2 | 400 | 5(5) | 578 | 2025-05-29 | 19 | 14 | 26 | 235 | 234 | 233 | 50
АВ4 ФУРМАНОВА 96 | №577 |  |  | 19-40 | 6 | 2 | 4 |  |  |  | 20
Р6 ЛЕСНАЯ. 39 ввод1 |  |  |  |  | 15 | 12 | 17 |  |  |  | 80 | 21%
ОСВЕЩЕНИЕ ТП
Р5 САИТБУРХАНОВ |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
ИТОГО
2С.Ш. 0,4кВ ТР-Р ОТКЛ.
Р1 МАГ-Н ЦВЕТЫ | 400 | 1(5) | 578 |  | 6 | 8 | 3
Р2 ИНТЕРНАЦ. 108 | №198 |  |  |  | 4 | 7 | 5 |  |  |  | 35
Р3 ДРУЖБА | откл. |  |  |  | 63 | 43 | 36
Р4 ПИОНЕРСКАЯ 61под.7 |  |  |  |  | 9 | 4 | 13
АВ8 ПИОНЕРСКАЯ 61 под11 |  |  |  |  | 21 | 12 | 12 |  |  |  | 100
АВ5 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ6 ЛЕСНАЯ 39 ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ 7 ОКНА-ДВЕРИ |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
АВ9 МЕД.УЧИЛИЩЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 144 | 104 | 116