## Лист1
КТП-5А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  |  |  | А | В | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Д-САД ЗОЛУШКА | №110100 | 3 | 232 | 24.05.25 | 2 | 0 | 0 | 238 | 239 | 235
ГОСТИНИЦА |  |  |  | 08-45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16%
ЧАПАЕВА |  |  |  |  | 33 | 31 | 42 |  |  |  | 85
ИТОГО |  |  |  |  | 35 | 31 | 42
КТП-5А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Д-САД ЗОЛУШКА | №110100 | 3 | 232 | 25.05.25 | 2 | 0 | 0 | 237 | 238 | 237
ГОСТИНИЦА |  |  |  | 19-50 | 1 | 0 | 0
ЧАПАЕВА |  |  |  |  | 40 | 35 | 45 |  |  |  | 85 | 18%
ИТОГО |  |  |  |  | 43 | 35 | 45