## Лист1
КТП-524/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 3 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 ФИД.1 |  |  |  | 01.06.25 | 26 | 2 | 9 | 233 | 237 | 239 | 10
Р4 ФИД.2 |  |  |  | 09-25 | 13 | 19 | 6 |  |  |  | 20 | 15%
Р2 ФИД.3 |  |  |  |  | 19 | 35 | 33 |  |  |  | 25
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 58 | 56 | 48
КТП-524/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 ФИД.1 |  | 3 |  | 2025-06-02 | 35 | 7 | 12 | 232 | 236 | 238 | 10
Р4 ФИД.2 |  |  |  | 20-15 | 15 | 17 | 9 |  |  |  | 20 | 18%
Р2 ФИД.3 |  |  |  |  | 25 | 34 | 36 |  |  |  | 25
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 75 | 58 | 57