## Лист1
КТП-524/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 МАЛОЛУГОВАЯ | 250 | 1(5) | 360 | 01.06.25 | 6 | 17 | 11 | 229 | 227 | 224 | 10
БУРОВИК |  |  |  | 09-30 | 7 | 4 | 8 |  |  |  |  | 8%
А2 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  |  | 2 | 10 | 21
ИТОГО |  |  |  |  | 15 | 31 | 40
КТП-524/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 МАЛОЛУГОВАЯ | 250 | 1(5) | 360 | 2025-06-02 | 10 | 14 | 14 | 228 | 228 | 225
БУРОВИК |  |  |  | 20-10 | 9 | 6 | 11 |  |  |  |  | 10%
А2 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  |  | 6 | 14 | 20
ИТОГО |  |  |  |  | 25 | 34 | 45